
门头沟区2025年第4季度城市末梢水水质状况
	序号
	监测点
	监测点

（个）
	监测数

(件)
	合格数

（件）
	合格率（%）
	不合格指标及标准限值

	1
	北斗星酒店管理有限公司门头沟分公司
	1
	3
	3
	100.0
	-

	2
	永定工商所
	1
	3
	3
	100.0
	-

	3
	魅梦缘美容美体足疗养生会所
	1
	3
	3
	100.0
	-

	4
	大峪第二小学
	1
	3
	3
	100.0
	-

	5
	葵苑饭庄
	1
	3
	3
	100.0
	-

	6
	卫生健康监督所
	1
	3
	3
	100.0
	-

	7
	龙泉镇政府
	1
	3
	3
	100.0
	-

	8
	东辛房街道办事处
	1
	3
	3
	100.0
	-

	9
	北京实验二小永定分校附属幼儿园
	1
	3
	3
	100.0
	-

	10
	疾控中心
	1
	3
	3
	100.0
	-

	
	合计
	10
	30
	30
	100.0
	-




