## Sheet0
区县 | 水源地 | 测点名称 | 分类 | 监测日期 | 色度(度) | 嗅和味 | 浑浊度(NTU) | 肉眼可见物 | pH值(无量纲) | 总硬度(mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 阴离子合成洗涤剂（阴离子表面活性剂）(mg/L) | 高锰酸盐指数（耗氧量）(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 细菌总数（菌落总数）(CFU/mL) | 亚硝酸盐(mg/L) | 硝酸盐(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞(mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 铅(mg/L) | 三氯甲烷(μg/L) | 四氯化碳(μg/L) | 苯(μg/L) | 甲苯(μg/L) | 总α放射性 (Bq/L) | 总β放射性 (Bq/L) | 备注
门头沟 | 大台水厂水源地 |  | 镇级水源地,上报总站 | 2026-02-05 | <5 | 无 | <0.3 | 无 | 7.5 | 306 | 685 | 133 | 93.6 | <0.01 | <0.01 | 0.00079 | 0.00692 | <0.009 | <0.0003 | <0.05 | 1 | <0.01 | <0.003 | 77.8 | <1.0 | <1 | <0.005 | 2.21 | <0.001 | 0.712 | 0.055 | <0.00004 | 0.0012 | <0.0004 | <0.00005 | <0.004 | 0.00074 | 1.1 | <0.4 | <0.4 | <0.3 | 0.111 | 0.141